### 事業或污水下水道系統廢(污)水檢測申報表
### 基本資料
事業或污水下水道系統名稱：					管制編號：
一、申報期間	年 月 日至 年 月 日					營運天數(註2)
二、聯絡人及方式
(一)姓名					(二)聯絡電話					（ ）
(三)行動電話					(四)傳真電話					（ ）
(五)電子郵件地址
三、代填表公司(機構)資料(註3)
(一)公司(機構)名稱					(二)聯絡電話					( )
(三)負責人姓名					(四)填表人姓名
(五)公司(機構)地址
四、本次申報期間自動監測(視)設施、攝錄影監視及連線傳輸設施操作管理資料(註4)
(一)操作方式				□自行操作 □委託操作(需再填寫受託者資料)
(二)負責攝影、上網連線人員姓名
(三A)受託操作公司(機構)名稱					(三B) 聯絡電話					（ ）
(三C)負責人姓名
(三D)公司(機構)地址
五、本次申報表格種類(可複選)(註5)：
□製程設施、用水來源及原廢(污)水資料申報表
□廢(污)水貯留申報表
□廢(污)水(前)處理設施操作申報表
□廢(污)水委託處理申報表
□廢(污)水以海放管排放海洋申報表
□廢(污)水回收使用申報表
□廢(污)水排放地面水體申報表
□土壤處理申報表
□畜牧業採漁牧綜合經營申報表
□共同設置廢(污)水處理設施處理者，請將其他之共同對象列出(註6)			1.共同申報者名稱： 管制編號： / 2.共同申報者名稱： 管制編號： / 3.共同申報者名稱： 管制編號： / 4.共同申報者名稱： 管制編號：
申報期間廢(污)水處理及排放與法規符合度說明			□符合法令規定 / □與法令規定不一致(需再填以下資料) / 發生日期： 年 月 日 / □廢(污)水排放量超過核准量 □操作參數異常 / □放流水水質超標 □其他：
			發生原因： / 後續因應或改善方式：
負責人_________（本人）今代表__________________（公私場所名稱）保證本申報書件相關資料已據實作業，全屬確實而無虛偽，且申報期間廢（污）水之處理、排放操作紀錄及申報內容，均與實際操作相符。如本次申報書件或業務上作成之文書有虛偽不實之事項，主管機關可依水污染防治法第35條追究相關刑事責任。日後經主管機關證實係以虛偽不實資料申報，或廢（污）水之處理與排放等資料及實際操作不相符時，本人及專責人員及代操作者確認知悉且同意，當主管機關依稽查所得證據，為相關功能不足、未正常操作或繞流排放之認定後，應依主管機關所定期限，提出合法運作及主管機關查獲違法行為所得利益相關事證，送請主管機關斟酌核計；屆時未為舉證，或經主管機關查證所舉證內容不實，則同意由主管機關自認定違法之始日起，依許可時核定之內容及查得事證，推估核計違法行為所得利益，並得依行政罰法規定，於所得利益範圍內酌予加重罰鍰或追繳。本人亦確知主管機關將依違規之嚴重程度及防止再度違反與核計違法所得利益之需要，主動改變許可核定內容，增加操作參數量測、記錄及申報方式與頻率（含錄影、即時連線或上網申報等）之要求。
專責人員簽名		專責人員蓋章					負責人簽名			負責人蓋章					事業或污水下水道系統章戳

代操作者 / 負責人簽名		代操作者 / 負責人蓋章
(無則免填)
申報日期： 年 月 日
本次申報共 頁

註1：依所採行之處理或排放措施填列相關申報表格。
註2：填寫本次定期申報期間，有生產或提供服務之總天數。
註3：本次申報期間，如委託非本事業或污水下水道系統之他人代為填寫本次申報表格者，請填寫代填表公司（機構）名稱、聯絡電話、負責人、地址及填表人之資料。
註4：設置自動監測（視）設施、攝錄影監視及連線傳輸設施者，請勾選操作方式並填寫負責攝影、上網連線人員姓名，如委託他人操作管理者請填寫受託公司（機構）名稱、聯絡電話、負責人及地址之資料。
註5：採共同設置廢(污)水(前)處理設施處理者，需共同申報並詳列共同處理之所有事業或系統名稱及管制編號。屬事業之每一申報者均應填寫製程設施、用水來源及原廢(污)水資料申報表，其餘相關表格由廢(污)水(前)處理設施設置所在地之申報者填寫。共同採行其他水措者，得共同申報並依上述規定辦理。
註6：各申報表及相關單據應保存三年，供主管機關查核。
製程設施、用水來源及原廢(污)水資料申報表
【事業、指定地區或場所專用污水下水道系統專用】
壹、製程設施、用水來源及原廢(污)水資料
一、與廢(污)水、污泥產生量有關之製程設施、生產或服務規模
(一)製程設施或生產服務名稱				編號：M (依核准登記編號填寫)(註1)
(二)生產或服務規模 / (欄位如不敷使用，請自行增列欄位)	月	月	月	月	月	月	合計
□原料□產品□服務□其他 / 名稱: 單位:
□原料□產品□服務□其他 / 名稱: 單位:
□原料□產品□服務□其他 / 名稱: 單位:
□原料□產品□服務□其他 / 名稱: 單位:
□原料□產品□服務□其他 / 名稱: 單位:
□原料□產品□服務□其他 / 名稱: 單位:
□原料□產品□服務□其他 / 名稱: 單位:
□原料□產品□服務□其他 / 名稱: 單位:
□原料□產品□服務□其他 / 名稱: 單位:
(三)營建工程剩餘土石方收容處理情形(註2)
收容處理土質種類： / □淤泥或含水量大於30%之土壤 □連續壁產生之皂土
收容處理情形	月	月	月	月	月	月	合計
載運車次(單位：次數)
收容量(單位:公噸)
處理量(單位:公噸)
暫存量(單位:公噸)
二、用水來源及用水量(立方公尺)(註3)
(一)自來水(計量方式代碼： )
(二)地下水(計量方式代碼： )
(三)河湖海水(計量方式代碼： )
(四)其他： / (計量方式代碼： )
(五)合計(=(一)+(二)+(三)+(四))
三、廢(污)水來源及產生量(立方公尺)
(一A)作業廢水量
(一B)分流處理之溫泉廢水量(註4)
(二)洩放廢水量
(三)未接觸冷卻水量
(四)應收集處理之逕流廢水量(註5)
(五)污水量
(六)合計(=(一)+(二)+(三)+(四) +(五))

註1：本表限填一套製程設施。如有2套（含）以上製程設施，依本頁格式另頁填寫。2家以上之事業共同申請時，需分別填寫檢具本表，由廢(污)水(前)處理設施設置所在地之申報者及共同申報者，依水措或許可核准登記編號填寫。
註2：僅限符合「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」第四十九條之二之規定，收容處理淤泥或含水量大於30%之土壤、連續壁產生之皂土者填寫。表格如不敷使用，請依本表格式另紙填寫檢附。
註3：各用水來源請另填寫用水量計量方式代碼：01流量計、02水費單據換算、03馬達揚程換算、04容器計算。
註4：餐飲業、觀光旅館(飯店)應另於(一B)填寫其分流處理之溫泉廢水量，其餘作業廢水量請填於(一A)。
註5：僅限符合「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」第八條及第十一條之規定，應收集處理其逕流廢水者填寫。
製程設施、用水來源及原廢(污)水資料申報表
【事業、指定地區或場所專用污水下水道系統專用】(續)
貳、原廢(污)水水質水量檢測結果
一、原廢(污)水檢測日期		年 月 日
二、後續接受原廢(污)水之設施(單選)		□貯留設施(編號：S ) / □廢(污)水(前)處理設施(編號：T ) / □放流口(編號：D )				□貯留設施(編號：S ) / □廢(污)水(前)處理設施(編號：T ) / □放流口(編號：D )				□貯留設施(編號：S ) / □廢(污)水(前)處理設施(編號：T ) / □放流口(編號：D )
三、廢(污)水來源(註1)		製程設施(編號：M ；M ；M ；M )				製程設施(編號：M ；M ；M ；M )				製程設施(編號：M ；M ；M ；M )
四 / 、 / 共 / 通 / 水 / 質 / 項 / 目	水量(CMH)(註2)
	氫離子濃度指數
	水溫(℃)
	化學需氧量(mg/L)
	懸浮固體(mg/L)
	其他： ( )
	其他： ( )
	其他： ( )
	其他： ( )
	其他： ( )
	其他： ( )
	其他： ( )
五 / 、 / 有害健康物質水質項 / 目	廢(污)水來源	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )

註1：廢(污)水來源為多套製程設施者，需填寫各製程設施編號。檢測項目應依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」附表一之水質項目檢測申報。
(1)共通水質項目：2套以上製程設施者，產生之各股原廢(污)水分別進入不同水措設施，需依不同水措設施分別填寫原廢(污)水水質，如產生之各股原廢(污)水進入同一水措設施，於該水措設施之調勻設施檢測、填寫原廢(污)水水質。
(2)有害健康物質水質項目：含水污染防治法公告有害健康物質之該股原廢(污)水，需依廢(污)水來源填寫製程設施編號，並檢測及填寫有害健康物質水質項目。
註2：係指檢測當時連續量測1小時之水量或依現場量測值換算為1小時之水量。

廢(污)水貯留申報表
貯留設施編號：S (依核准登記編號填寫)(註1)
一、廢(污)水來源(可複選)			□製程設施(編號：M ；M ；M ；M ；M ) / □廢(污)水(前)處理設施(編號：T ；T ；T ；T ；T )
二、貯留設施放置地點
三、自動液位計測設施校正維護情形(註2) (□已設置進流水及出流水之獨立專用累計型水量計測設施者，免填)
(一)校正維護日期			月 日(填寫同一年度已校正維護之日期或預定校正維護之日期)
(二)校正維護方法			□自行，頻率 □委託，頻率
四、廢(污)水之貯留及後續處理量(立方公尺)			月	月	月	月	月	月	合計
(一)上月底貯留設施賸餘水量
(二)本月注入貯留設施之水量(註3)
(三)貯留設施內之廢(污)水貯留後之後續處理量(註4)	代碼	□01： / □02： □03 □04
		□01： / □02： □03 □04
		□01： / □02： □03 □04
		□01： / □02： □03 □04
(四)本月底貯留設施賸餘水量
備註欄

註1：本表限填一個貯留設施。如有2個（含）以上貯留設施，依本頁格式另頁填寫。
註2：校正維護日期請填寫同一年度已校正維護之日期或預定校正維護之日期。勾選已設置進流水及出流水之獨立專用累計型水量計測設施，非採自動液位計測設施或計量方式者，免填寫。
註3：當月份無貯留量者，請於適當之欄位填寫〝0〞，並請於備註欄填寫原因及處理方式。
註4：貯留後後續處理量請依處理方式填寫代碼及處理量，處理方式代碼如下：
01委託處理 (勾選01者請填寫受託處理者之管制編號)
02以桶裝、槽車或其他非管線、溝渠清除未符合放流水標準之廢(污)水，至作業環境外(勾選02者請填寫受託處理者之管制編號)
03廢棄物掩埋場返送滲出水
04回收使用

廢(污)水(前)處理設施操作申報表【事業、指定地區或場所專用污水下水道系統專用】
壹、各套處理設施操作情形 (編號：T ) (依核准登記編號填寫)(註1)
一、廢(污)水(前)處理設施之處理水來源及水量(立方公尺)(註2)			月	月			月	月	月		月			合計
(一)	1.設置廢(污)水(前)處理設施
水量 / 自行產生之廢(污)	者之廢(污)水量
	2.應收集處理之逕流廢水量(註3)
	3.回收至廢(污)水(前)處理設施之使用量
	4.稀釋之用水量
	5.共同處理時，其他共同處理者 / 之廢(污)水量
(二)餘裕量＝(二A)+(二B)
(二A)受託處理之總廢(污)水量
(二B)賸餘之餘裕量
(三)合計(=(一)+(二))
二、進流水水量計測設施讀數及校正維護情形 (□未回收使用、稀釋、受託處理或經主管機關指定者，免填寫)
(一)水量計測設施讀數(起)														─
(二)水量計測設施讀數(迄)														─
(三)讀數換算水量係數			1讀數＝ 立方公尺水量
(四)校正維護日期(註4)			月 日(填寫同一年度已校正維護之日期或預定校正維護之日期)
(五)校正維護方法			□自行，頻率 □委託，頻率
三、廢(污)水(前)處理設施操作方式及狀況
(一)操作頻率			□連續式操作 / □非連續式操作：(需填以下資料) / □固定操作：每 日操作 次；最常操作時段 ： ～ ： / □無固定操作頻率，操作條件說明：
(二)主要處理單元名稱(註5)			主要操作 / 參數名稱		單位			最大值		最小值			平均值
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
(三)原廢(污)水水質			製程設施編號：M ；M ；M ；M ；M
(四)檢測當日經(前)處理後之水質及水量(檢測日期： 年 月 日)(註6)
水量(CMH)						氫離子濃度指數
水溫(℃)						化學需氧量(mg/L)
懸浮固體(mg/L)						其他： ( )
其他： ( )						其他： ( )
其他： ( )						其他： ( )
四、廢(污)水(前)處理設施相關成本狀況
(一)總操作維護費用(=1.+2.+3.+4.)
1.人事費
2.藥品費
3.電費
4.其他：
(二)廢(污)水(前)處理設施獨立專用電表用電量(度)
(三)使用藥劑及使用量(欄位如不敷使用，請自行增列欄位)
藥品： / 單位： (1.公斤2.公升)
藥品： / 單位： (1.公斤2.公升)
藥品： / 單位： (1.公斤2.公升)
五、總污泥產生量、含水率及操作頻率
(一)經脫水機之污泥量(公斤)
剛脫完水之污泥含水率(%)														─
脫水機操作天數(天)
(二)經曬乾床之污泥量(公斤)
剛進曬乾床之污泥含水率(%)														─
曬乾床清除天數(天)
(三)其他： 污泥量(公斤)
尚未脫水前之污泥含水率(%)														─
清除天數（天）
六、廢(污)水經廢(污)水(前)處理設施處理後之處理方式			□委託處理 □回收使用 □桶裝、槽車運送 / □排放地面水體 □以海放管排放海洋 □排放土壤 / □貯留 □納入污水下水道系統 □其他：
備註欄

註1：本表限填一套廢(污)水(前)處理設施。如有2套（含）以上廢(污)水(前)處理設施，依本頁格式另頁填寫。本表所稱之【一套廢(污)水(前)處理設施】係指為使廢(污)水於進出廢(污)水(前)處理設施後，能符合管制限值所設計之廢(污)水處理流程。
註2：當月份無廢(污)水(前)處理設施處理量者，請於該欄位填寫〝0〞，並請於備註欄填寫原因及處理方式。
註3：僅限符合「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」第八條及第十一條之規定，應收集處理其逕流廢水者填寫。
註4：填寫同一年度已校正維護之日期或預定校正維護之日期。
註5：依水污染防治許可證(文件)上登記之主要處理單元及操作參數名稱填寫。
註6：檢測項目應依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」附表一之水質項目檢測申報。檢測水量係指檢測當時連續量測1小時之水量或依現場量測值換算為1小時之水量。
廢(污)水(前)處理設施操作申報表
【事業、指定地區或場所專用污水下水道系統專用】(續1)
貳、採礦業、土石採取業、土石加工業、水泥業、土石方堆(棄)置場應另申報事項
申報項目	月	月	月	月	月	月	合計
									一、沉砂池所屬處理設施編號及單元序號(註1)		T —
									二、洗車台產生之廢水進入沉砂池處理之水量(立方公尺)(註2)
									三、收集初期降雨量進入沉砂池處理之水量(立方公尺)(註2)		降雨次數： 每次收集處理之平均水量： / 雨量超過沉砂池總設計容量之水量時，繞流排放之次數：
									四、晴天時沉砂池最高液面距沉砂池四周池頂	(一)高度(公分)(註3)					─
										(二)量測方法					─
									五、擋雨、遮雨、導雨設施及沉砂池之維護狀況(註4)
									(一)擋雨設施之維護狀況 / (經主管機關同意免設置者，免填寫本欄資料)		維護頻率： 次/半年 / □正常運作 □故障，修復中，預定修復完成日期： 月 日 / □其他：
									(二)遮雨設施之維護狀況 / (經主管機關同意免設置者，免填寫本欄資料)		維護頻率： 次/半年 / □正常運作 □故障，修復中，預定修復完成日期： 月 日 / □其他：
									(三)導雨設施之維護狀況		維護頻率： 次/半年 / □正常運作 □故障，修復中，預定修復完成日期： 月 日 / □其他：
									(四)沉砂池之維護狀況		維護頻率： 次/半年 / □正常運作 □故障，修復中，預定修復完成日期： 月 日 / □其他：
									備註欄

註1：請填入沉砂池所屬廢(污)水處理設施編號及沉砂池單元序號，如一套處理設施有二個以上沉砂池，請另紙填寫。
註2：當月份無處理量者，請於適當之欄位填寫〝0〞，並請於備註欄填寫原因及處理方式。
註3：應填寫當月份之最小值。例如：當月份中晴天時沉砂池最高液面距沉砂池四周池頂高度分別各為60、70、55、44、63、72、59、61公分，則當月份最小值為44公分，應大於沉沙池高度之二分之一。
註4：請填寫申報日當時之狀況，是否正常運作或故障。
廢(污)水(前)處理設施操作申報表
【事業、指定地區或場所專用污水下水道系統專用】(續2)
參、餐飲業、觀光旅館(飯店)應另申報事項(註1)
申報項目	月	月	月	月	月	月	合計
一、毛髮過濾設施 □有 □無(依規定免設置，勾選無者免填寫下列(一)～(四)欄位資料)
(一)使用狀況 / (填寫申報日當時之狀況)	□正常運作 □故障，修復中，預定修復完成日期： 月 日 / □其他：
(二)維護日期							─
							─
							─
							─
							─
(三)維護方法	□自行 / □委託	□自行 / □委託	□自行 / □委託	□自行 / □委託	□自行 / □委託	□自行 / □委託	─
(四)毛髮清理次數
二、懸浮固體過濾設施 □有 □無(依規定免設置，勾選無者免填寫下列(一)～(四)欄位資料)
(一)使用狀況 / (填寫申報日當時之狀況)	□正常運作 □故障，修復中，預定修復完成日期： 月 日 / □其他：
(二)維護日期							─
							─
							─
							─
							─
(三)維護方法	□自行 / □委託	□自行 / □委託	□自行 / □委託	□自行 / □委託	□自行 / □委託	□自行 / □委託	─
(四)懸浮固體清理次數
三、油脂截留設施 □有 □無(依規定免設置，勾選無者免填寫下列(一)～(四)欄位資料)
(一)使用狀況 / (填寫申報日當時之狀況)	□正常運作 □故障，修復中，預定修復完成日期： 月 日 / □其他：
(二)維護日期							─
							─
							─
							─
							─
(三)維護方法	□自行 / □委託	□自行 / □委託	□自行 / □委託	□自行 / □委託	□自行 / □委託	□自行 / □委託	─
(四)油脂清理次數

註1：免依規定設置任何毛髮過濾設施、懸浮固體過濾設施或油脂截留設施者，免填寫此申報表。

廢(污)水(前)處理設施操作申報表
【事業、指定地區或場所專用污水下水道系統專用】(續3)
肆、以餘裕量受託處理或採稀釋或委託代操作者，應另申報事項
申報項目	月	月	月		月	月		月	合計
一、以餘裕量受託處理之來源業別及水量(註1)：□有 □無(勾選無者免填寫下列欄位資料)
每月之受託處理水量(立方公尺) / □同業別 □不同業別 (代碼 ) / 受託方式：□管線□溝渠□桶裝□槽車 / □其他非管線、溝渠方式： / 廢(污)水產生者管制編號：
每月之受託處理水量(立方公尺) / □同業別 □不同業別 (代碼 ) / 受託方式：□管線□溝渠□桶裝□槽車 / □其他非管線、溝渠方式： / 廢(污)水產生者管制編號：
每月之受託處理水量(立方公尺) / □同業別 □不同業別 (代碼 ) / 受託方式：□管線□溝渠□桶裝□槽車 / □其他非管線、溝渠方式： / 廢(污)水產生者管制編號：
二、稀釋廢(污)水之申報內容： □有 □無(勾選無者免填寫下列(一)～(五)欄位資料)
(一)稀釋口(管線)數量	個(欄位如不敷使用，請自行增列欄位)
	管線1			管線2			管線3
(二)稀釋口(管線)位置(註2)	T -			T -			T -
(三)稀釋用水來源	□自來水□地下水 / □河湖海水 / □廢(污)水:W			□自來水□地下水 / □河湖海水 / □廢(污)水:W			□自來水□地下水 / □河湖海水 / □廢(污)水:W
(四)稀釋用水水量(立方公尺)	月 ； 月 / 月 ； 月 / 月 ； 月			月 ； 月 / 月 ； 月 / 月 ； 月			月 ； 月 / 月 ； 月 / 月 ； 月
(五)檢測當日之稀釋用水水質及水量
檢測日期	年 月 日			年 月 日			年 月 日
水量(CMH)(註3)
氫離子濃度指數
水溫(℃)
化學需氧量(mg/L)
懸浮固體(mg/L)
其他： ( )
三、委託代操作之申報內容： □有 □無委託代操作(勾選無者免填寫下列(一)～(三)欄位資料)
(一)代操作者名稱
(二)代操作人員姓名
(三)異動情形	□無異動 □有異動 / 月 日由 更換為 ( 級廢水處理專責人員) / 月 日由 更換為 ( 級廢水處理專責人員)

註1：請依據核准登記事項填寫不同業別時之該事業或系統別代碼及受託方式。
註2：填寫稀釋之廢(污)水(前)處理單元編號。
註3：係指檢測當時連續量測1小時之水量或依現場量測值換算為1小時之水量。
廢(污)水委託處理申報表
委託處理編號：E (依核准登記編號填寫)(註1)
一、廢(污)水來源(單選)	□貯留設施(編號：S ) □廢(污)水(前)處理設施(編號：T )
二、廢(污)水委託處理情形	月	月	月	月	月	月	合計
(一)委託處理頻率	□連續 / □非連續 / 天 / 次/天	□連續 / □非連續 / 天 / 次/天	□連續 / □非連續 / 天 / 次/天	□連續 / □非連續 / 天 / 次/天	□連續 / □非連續 / 天 / 次/天	□連續 / □非連續 / 天 / 次/天	─
(二)委託處理廢(污)水量 / (立方公尺)(註2)
(三)輸送方式	□管線 / □溝渠	□管線 / □溝渠	□管線 / □溝渠	□管線 / □溝渠	□管線 / □溝渠	□管線 / □溝渠	─
(四)受託者名稱(註3)						─
(五)受託者管制編號						─
(六)受託者業別代碼						─
三、出流水端水量計測設施讀數及校正維護情形
(一)水量計測設施讀數(起)						─
(二)水量計測設施讀數(迄)						─
(三)讀數換算水量係數	1讀數＝ 立方公尺水量
(四)校正維護日期(註4)	月 日(填寫同一年度已校正維護之日期或預定校正維護之日期)
(五)校正維護方法	□自行，頻率 □委託，頻率
備註欄

註1：本表限填一個受託者。如有2個（含）以上受託者，依本頁格式另頁填寫。此編號應與許可申請文件內之編號相同。
註2：如當月份無委託處理量，需填寫〝0〞，並應於備註欄中填寫原因及處理方式。
註3：請依據核准登記事項填寫受託者之名稱、管制編號及業別代碼。
註4：填寫同一年度已校正維護之日期或預定校正維護之日期。

廢(污)水以海放管排放海洋申報表
海放管編號：O (依核准登記編號填寫)(註1)
		一、管線檢查及修護方式			□潛水人員檢視 □聲納掃描 □水下攝影 □其他
		二、修護頻率			次/三個月
		三、放流水量、水量計測設施讀數校正維護情形
										申報項目		月	月	月	合計
										(一)放流水量(立方公尺)(註2)
										(二)水量計測設施讀數(起)					─
										(三)水量計測設施讀數(迄)					─
										(四)讀數換算水量係數		1讀數＝ 立方公尺水量
										(五)校正維護日期(註3)		月 日(填寫同一年度已校正維護之日期或預定校正維護之日期)
										(六)校正維護方法		□自行，頻率 □委託，頻率
			四、檢測當日放流水質及水量(註4)( 檢測日期： 年 月 日)
水量(CMH)							其他： ( )
氫離子濃度指數							其他： ( )
水溫(℃)							其他： ( )
化學需氧量(mg/L)							其他： ( )
懸浮固體(mg/L)							其他： ( )
五、海域環境監測之採樣位置座標				位置1		位置2		位置3	位置4		位置5
				東向TM2座標 / □ □ □ □ □ □ / 北向TM2座標 / □ □ □ □ □ □ □		東向TM2座標 / □ □ □ □ □ □ / 北向TM2座標 / □ □ □ □ □ □ □		東向TM2座標 / □ □ □ □ □ □ / 北向TM2座標 / □ □ □ □ □ □ □	東向TM2座標 / □ □ □ □ □ □ / 北向TM2座標 / □ □ □ □ □ □ □		東向TM2座標 / □ □ □ □ □ □ / 北向TM2座標 / □ □ □ □ □ □ □
六、海域環境監測水質(註5)(檢測日期： 年 月 日)
(一)海水	氫離子濃度指數
	水溫(℃)
	化學需氧量(mg/L)
	懸浮固體(mg/L)
	溶氧(mg/L)
	總油脂(mg/L)
	沉降固體量(mg/L)
	酚類(mg/L)
	總有機碳(mg/L)
	總磷(mg/L)
	總氮(mg/L)
	其他： ( )
	其他： ( )
	其他： ( )
	其他： ( )

六、海域環境監測水質(續)			位置1	位置2	位置3	位置4	位置5
(一)海水	重金屬

(二)沉積物	總有機碳(mg/L)
	重金屬

(三)貝類	累積性 / 重金屬

	碳氫化合物

	農藥

六、海域環境監測水質(續)			位置1	位置2	位置3	位置4	位置5
(四)海洋生物底棲生物	魚類

	大型無脊椎動物

	浮游生物

備註欄

註1：本表限填一海放管。如有2（含）以上海放管，依本頁格式另頁填寫。
註2：如當月如無放流水量，該欄位請填寫〝0〞，並應於備註欄中填寫原因及處理方式。
註3：填寫同一年度已校正維護之日期或預定校正維護之日期。
註4：依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」附表一之水質項目檢測申報。檢測水量係指檢測當時連續量測1小時之水量或依現場量測值換算為1小時之水量。
註5：依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」附表一之水質項目檢測申報。(二)沉積物、(三)貝類、(四)海洋生物底棲生物，依環境影響評估承諾事項申報。

廢(污)水回收使用申報表
壹、回收使用編號：R (依核准登記編號填寫)(註1)
一、回收用途資料
□自行回收使用 □予他人回收使用(註2)(名稱： 管制編號： )
(一)回收用途(註3)				代碼：
(二)回收用水來源(單選)				□貯留設施(編號：S ) / □廢(污)水(前)處理設施單元(序號：T － )
(三)回收輸(運)送方式				□管線 □溝渠 □桶裝 □槽車 □其他：
(四)回收使用水量、水量計測設施讀數及校正維護情形
申報項目				月		月			月		月			月			月		合計
1.回收使用水量(立方公尺)
2.水量計測設施讀數(起)					─
3.水量計測設施讀數(迄)					─
4.讀數換算水量係數				1讀數＝ 立方公尺水量
5.校正維護日期(註4)				月 日(填寫同一年度已校正維護之日期或預定校正維護之日期)
6.校正維護方法				□自行，頻率 □委託，頻率
(五)檢測當日回收使用前之水質及水量(檢測日期： 年 月 日)
水量(CMH)(註5)		化學需氧量(mg/L)					其他： ( )					其他： ( )
氫離子濃度指數		懸浮固體(mg/L)					其他： ( )					其他： ( )
水溫(℃)		其他： ( )					其他： ( )					其他： ( )
二、採礦業、土石採取業、土石加工業、水泥業、土石方堆（棄）置場，僅採沉澱處理後回收使用者，應另申報內容(註6) ：□是 □否(勾選否者免填寫下列(一)～(四)欄位資料)
(一)沉砂池產生之污泥量(公斤)
(二)沉砂池去除率(%)					─
(三)沉砂池或污泥濃縮池污泥之清除頻率(次/月)
(四)沉砂池或污泥濃縮池污泥之清除方式			□人力清除 / □自動機器設備清除		□人力清除 / □自動機器設備清除			□人力清除 / □自動機器設備清除		□人力清除 / □自動機器設備清除			□人力清除 / □自動機器設備清除			□人力清除 / □自動機器設備清除		─

註1：本表限填一回收用途。如有2種(含)以上回收用途，依本頁格式另頁填寫。
註2：予他人回收使用者，應填寫其名稱，他人屬事業或污水下水道系統者，應另填寫其管制編號。
註3：回收用途代碼：01製程使用、02製程冷卻使用、03回收至廢(污)水(前)處理設施、04回收至空氣污染防制設備、05澆灌花木、06抑制揚塵、07建築物再利用水、08消防、景觀池、09其他用途。（選05、06、07、08、09，應符合放流水標準）
註4：填寫同一年度已校正維護之日期或預定校正維護之日期。
註5：係指檢測當時連續量測1小時之水量或依現場量測值換算為1小時之水量。
註6：採礦業、土石採取業、土石加工業、水泥業、土石方堆（棄）置場，僅採沉澱處理後回收使用者，應另填寫事項。

廢(污)水排放地面水體申報表
放流口編號：D (依核准登記編號填寫)(註1)
				一、放流水量、水量計測設施讀數校正維護情形
				申報項目			月	月	月	月	月	月	合計
				(一)放流水量(立方公尺)(註2)
				(二)水量計測設施讀數(起)					─
				(三)水量計測設施讀數(迄)					─
				(四)讀數換算水量係數			1讀數＝ 立方公尺水量
				(五)校正維護日期(註3)			月 日(填寫同一年度已校正維護之日期或預定校正維護之日期)
				(六)校正維護方法			□自行，頻率 □委託，頻率
	二、檢測當日放流水質及水量 / (註4)		檢測日期： 年 月 日		檢測日期： 年 月 日
			檢測值1		檢測值2
水量(CMH)
氫離子濃度指數
水溫(℃)
化學需氧量(mg/L)
懸浮固體(mg/L)
其他： ( )
其他： ( )
其他： ( )
其他： ( )
其他： ( )
三、緊急應變措施(註5)
(一)緊急應變放流口		□有設置，排放口數： / □ 有排放，排放總次數： / 排放日期： 月 日、排放時間： 點 分 ～ 點 分、排放水量： CMD / 排放前水量計測設施讀數： 、排放後水量計測設施讀數： / □ 無排放 / □未設置
備註欄

註1：本表限填一放流口。如有2個(含)以上放流口，依本頁格式另頁填寫。
註2：如當月如無放流水量，該欄位請填寫〝0〞，並應於備註欄中填寫原因及處理方式。
註3：填寫同一年度已校正維護之日期或預定校正維護之日期。
註4：依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」附表一之水質項目檢測申報。檢測水量係指檢測當時連續量測1小時之水量或依現場量測值換算為1小時之水量。
註5：如排放次數超過1次以上，請依序新增相關資料。緊急排放次數以制水閥鉛封拆除及一次完整事件期間為認定依據。
土壤處理申報表
土壤處理土地編號：L (依核准登記編號填寫)(註1)
申報項目			月		月			月			月		月				月		合計
一、作物種類			□水稻作物 / □非水稻作物 / 種類		□水稻作物 / □非水稻作物 / 種類			□水稻作物 / □非水稻作物 / 種類			□水稻作物 / □非水稻作物 / 種類		□水稻作物 / □非水稻作物 / 種類				□水稻作物 / □非水稻作物 / 種類		─
二、土壤處理面積(公頃)																			─
三、排放土壤水量(立方公尺)
四、每公頃飼養數目(註2)			( ) / ( )		( ) / ( )			( ) / ( )			( ) / ( )		( ) / ( )				( ) / ( )		─
五、排放方式及頻率			□管線□溝渠□其他： / 排放期間： 月- 月， 月- 月，平均排放頻率： 天/月
六、排放土壤水質(註3) / 檢測值1(檢測日期： 年 月 日)							檢測值2(檢測日期： 年 月 日)
水量(CMH)		總氮(mg/L)					水量(CMH)								總氮(mg/L)
氫離子濃度指數		鈉吸著比(meq1/2L-1/2)					氫離子濃度指數								鈉吸著比(meq1/2L-1/2)
水溫(℃)		其他： ( )					水溫(℃)								其他： ( )
生化需氧量(mg/L)		其他： ( )					生化需氧量(mg/L)								其他： ( )
懸浮固體(mg/L)		其他： ( )					懸浮固體(mg/L)								其他： ( )
七、固液分離設施操作頻率(天/月)
(一)操作時間(小時/次)																			─
(二)操作方式			□手動□自動		□手動□自動			□手動□自動			□手動□自動		□手動□自動				□手動□自動		─
八、土壤監測值(註3)			土壤樣品1			土壤樣品2				土壤樣品3				土壤樣品4				土壤樣品5
採樣位置(註4)			代碼：			代碼：				代碼：				代碼：				代碼：
氫離子濃度指數
銅(mg/L)監測值及佔土壤污染監測基準限值百分比			監測值	百分比		監測值			百分比	監測值		百分比		監測值		百分比		監測值			百分比
				%					%			%				%					%
鋅(mg/L)監測值及佔土壤污染監測基準限值百分比			監測值	百分比		監測值			百分比	監測值		百分比		監測值		百分比		監測值			百分比
				%					%			%				%					%
土壤飽和萃取液導電度(mmho/cm25℃)
其他： ( )
九、地下水監測水質(註3)			監測井1			監測井2				監測井3				監測井4				監測井5
監測位置(註4)			代碼：			代碼：				代碼：				代碼：				代碼：
氫離子濃度指數
氨氮(mg/L)
硝酸鹽氮(mg/L)
總磷(mg/L)
導電度(mmho/cm25℃)
其他： ( )
十、設置攔水渠者，由攔水渠收集至處理設施之廢(污)水量(立方公尺) (註5)
十一、暫停土壤處理之原因及採行之替代措施(註6)			暫停土壤處理之期間： 月 日～ 月 日； 月 日～ 月 日 / 暫停原因代碼： 採行之替代措施代碼：
			暫停土壤處理之期間： 月 日～ 月 日； 月 日～ 月 日 / 暫停原因代碼： 採行之替代措施代碼：
			暫停土壤處理之期間： 月 日～ 月 日； 月 日～ 月 日 / 暫停原因代碼： 採行之替代措施代碼：

註1：本表限填一土壤處理土地區段。如有2個(含)以上壤處理土地區段，依本頁格式另頁填寫。
註2：請依飼養數目填寫土壤處理區段每公頃之飼養頭數，（）內請填寫飼養畜禽之種類，如豬、牛等。
註3：依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」附表一之水質項目檢測申報。
註4：採樣、監測位置代碼：01(地下水流上游處)、02(地下水流中游處)、03(地下水流下游處)、04(地下水流四周)。
註5：無設置攔水渠者免填寫。
註6：填寫申報期間內暫停土壤處理之起迄時間、原因及採行之替代措施，如不同期間暫停土壤處理但暫停原因相同，可填寫於同一欄位。申報期間內無暫停土壤處理者免填寫。
(1)暫停原因代碼如下：
01：自中央氣象局發布大雨、豪雨特報日起，至解除日後3日之期間
02：每公頃土地每年排放廢（污）水中所含總氮量達400公斤
03：土壤飽和萃取液導電度於攝氏25度，達每公分4毫姆歐
04：土壤監測結果達土壤污染監測基準之限值，或銅、鋅之監測值達土壤監測基準限值70％
05：地下水監測結果達地下水污染監測基準之限值
(2)替代措施代碼如下：
01：貯留後以管線、溝渠委託處理
02：排放地面水體
03：以桶裝、槽車或其他非管線、溝渠方式，清除至作業環境外

逕流廢水/承受水體水質檢測資料申報表
逕流廢水/承受水體水質檢測結果
				一、逕流廢水放流口資料及水質檢測情形
	(一)放流口編號		RD
	(二)檢測當日水質及水量		檢測日期： 年 月 日
			檢測值
	水量(CMH)(註1)
氫離子濃度指數
水溫(℃)
其他： ( )
其他： ( )
其他： ( )
其他： ( )
其他： ( )
二、承受水體資料及水質檢測情形
(一)最終排入承受水體		名稱			代碼
(二) 採樣位置座標(TWD97)		東向TM2座標：□ □ □ □ □ □ ,北向TM2座標：□ □ □ □ □ □ □
(三)檢測當日水質及水量		檢測日期： 年 月 日
		檢測值
水量(CMH)(註1)
氫離子濃度指數
水溫(℃)
其他： ( )
其他： ( )
其他： ( )
其他： ( )

註1：檢測水量係指檢測當時連續量測1小時之水量或依現場量測值換算為1小時之水量。
註2：表格如不敷使用，請依本表格式另紙填寫檢附。
廢(污)水(前)處理設施操作申報表【公共污水下水道系統專用】
壹、各套處理設施操作情形 (編號：T ) (依核准登記編號填寫)(註1)
一、廢(污)水(前)處理設施之處理水來源及水量(立方公尺)(註2)		月	月		月		月		月		月		合計
(一)	1.納入廢(污)水(前)處理設施處理之納管水量
水量 / 自行產生之廢(污)
	2.應收集處理之逕流廢水量(註3)
	3.回收至廢(污)水(前)處理設施之使用量
	4.稀釋之用水量
	5.截流水量
(二)餘裕量＝(二A)+(二B)
(二A)受託處理之總廢(污)水量
(二B)賸餘之餘裕量
(三)合計(=(一)+(二))
二、進流水水量計測設施讀數及校正維護情形 (□未回收使用、稀釋、受託處理或經主管機關指定者，免填寫)
(一)水量計測設施讀數(起)													─
(二)水量計測設施讀數(迄)													─
(三)讀數換算水量係數		1讀數＝ 立方公尺水量
(四)校正維護日期(註4)		月 日(填寫同一年度已校正維護之日期或預定校正維護之日期)
(五)校正維護方法		□自行，頻率 □委託，頻率
三、廢(污)水(前)處理設施操作方式及狀況
(一)操作頻率		□連續式操作 / □非連續式操作：(需填以下資料) / □固定操作：每 日操作 次；最常操作時段 ： ～ ： / □無固定操作頻率，操作條件說明：
(二)主要處理單元名稱(註5)		主要操作 / 參數名稱		單位		最大值				最小值		平均值
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
(三)檢測當日處理前後之水質及水量(註6)		原廢(污)水水質 / (檢測日期： 年 月 日)						處理後水質 / (檢測日期： 年 月 日)
水量(CMH)
氫離子濃度指數
水溫(℃)
化學需氧量(mg/L)
懸浮固體(mg/L)
其他： ( )
四、廢(污)水(前)處理設施相關成本狀況
(一)總操作維護費用(=1.+2.+3.+4.)
1.人事費
2.藥品費
3.電費
4.其他：
(二)廢(污)水(前)處理設施獨立專用電表用電量(度)
(三)使用藥劑及使用量(欄位如不敷使用，請自行增列欄位)
藥品： / 單位： (1.公斤2.公升)
藥品： / 單位： (1.公斤2.公升)
藥品： / 單位： (1.公斤2.公升)
五、污泥產生量、含水率及操作頻率
(一)經脫水機之污泥量(公斤)
剛脫完水之污泥含水率(%)													─
脫水機操作天數(天)
(二)經曬乾床(桶)之污泥量(公斤)
剛進曬乾床之污泥含水率(%)													─
曬乾床清除天數(天)
(三)其他： / 污泥量(公斤)
尚未脫水前之污泥含水率(%)													─
清除天數（天）
六、廢(污)水經廢(污)水處理設施處理後之處理方式		□委託處理 □回收使用 □桶裝、槽車運送 / □排放地面水體 □以海放管排放海洋 □排放土壤 / □貯留 □納入污水下水道系統 □其他：
備註欄

註1：本表限填一套廢(污)水處理設施。如有2套（含）以上廢(污)水處理設施，依本頁格式另頁填寫。本表所稱之【一套廢(污)水處理設施】係指為使廢(污)水於進出廢(污)水處理設施後，能符合管制限值所設計之廢(污)水處理流程。
註2：當月份無廢(污)水處理設施處理量者，請於適當之欄位填寫〝0〞，並請於備註欄填寫原因及處理方式。
註3：僅限符合「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」第八條之規定，應收集處理其逕流廢水者填寫。
註4：填寫同一年度已校正維護之日期或預定校正維護之日期。
註5：依水污染防治許可證(文件)上登記之主要處理單元及操作參數名稱填寫。
註6：依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」附表一之水質項目檢測申報。原廢(污)水水質應於調勻設施採樣。檢測水量係指檢測當時連續量測1小時之水量或依現場量測值換算為1小時之水量。

廢(污)水(前)處理設施操作申報表【工業區專用污水下水道系統專用】
壹、各套處理設施操作情形 (編號：T ) (依核准登記編號填寫)(註1)
一、廢(污)水(前)處理設施之處理水來源及水量(立方公尺)(註2)			月				月			月		月				月			月				合計
(一)	1.納入廢(污)水(前)處理設施處理之納管水量
水量 / 自行產生之廢(污)
	2.應收集處理之逕流廢水量(註3)
	3.回收至廢(污)水(前)處理設施之使用量
	4.稀釋之用水量
	5.截流水量
(二)餘裕量＝(二A)+(二B)
(二A)受託處理之總廢(污)水量
(二B)賸餘之餘裕量
(三)合計(=(一)+(二))
二、進流水水量計測設施讀數及校正維護情形 (□未回收使用、稀釋、受託處理或經主管機關指定者，免填寫)
水量計測設施讀數(起) (註4)																							─
水量計測設施讀數(迄) (註4)																							─
讀數換算水量係數			1讀數＝ 立方公尺水量
校正維護日期(註5)			月 日(填寫同一年度已校正維護之日期或預定校正維護之日期)
校正維護方法			□自行，頻率 □委託，頻率
水量計測設施讀數(起)
水量計測設施讀數(迄)
讀數換算水量係數			1讀數＝ 立方公尺水量
校正維護日期(註5)			月 日(填寫同一年度已校正維護之日期或預定校正維護之日期)
校正維護方法			□自行，頻率 □委託，頻率
水量計測設施讀數(起)
水量計測設施讀數(迄)
讀數換算水量係數			1讀數＝ 立方公尺水量
校正維護日期(註5)			月 日(填寫同一年度已校正維護之日期或預定校正維護之日期)
校正維護方法			□自行，頻率 □委託，頻率
(四)故障及修復讀數記錄情形			原計測設施故障拆除日期： 月 日；讀數： / 原計測設施修復安裝日期： 月 日；讀數： / 備用計測設施安裝日期： 月 日；讀數： / 備用計測設施拆除日期： 月 日；讀數：
三、廢(污)水(前)處理設施操作方式及狀況
(一)操作頻率		□連續式操作 / □非連續式操作：(需填以下資料) / □固定操作：每 日操作 次；最常操作時段 ： ～ ： / □無固定操作頻率，操作條件說明：
(二)主要處理單元名稱(註6)		主要操作 / 參數名稱				操作異常天數 / (註7)			單位				最大值				最小值			平均值
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
(三)故障或未使用設備單元名稱及狀況
1.故障單元名稱		數量			故障月份及天數
					月			月			月				月			月			月

2.未使用單元名稱		數量			未使用月份及天數
					月			月			月				月			月			月

(四)檢測當日處理前後之水質及水量(註8)				原廢(污)水水質 / (檢測日期： 年 月 日)										處理後水質 / (檢測日期： 年 月 日)
水量(CMH)
氫離子濃度指數
水溫(℃)
化學需氧量(mg/L)
懸浮固體(mg/L)
其他： ( )
四、廢(污)水(前)處理設施相關成本狀況
(一)總操作維護費用(=1.+2.+3.+4.)
1.人事費
2.藥品費
3.電費
4.其他：
(二)廢(污)水(前)處理設施獨立專用電表用電量(度)
(三)使用藥劑及使用量 / (欄位如不敷使用，請自行增列欄位)			月				月			月		月				月			月				合計
1.藥品： / 前月庫存量 □公斤 □公升
本月購買量 □公斤 □公升
本月使用量 □公斤 □公升
本月庫存量 □公斤 □公升
2.藥品： / 前月庫存量 □公斤 □公升
本月購買量 □公斤 □公升
本月使用量 □公斤 □公升
本月庫存量 □公斤 □公升
3.藥品： / 前月庫存量 □公斤 □公升
本月購買量 □公斤 □公升
本月使用量 □公斤 □公升
本月庫存量 □公斤 □公升
五、污泥產生量、含水率及操作頻率			月				月			月		月				月			月				合計
(一)前月污泥貯存量(公斤) (註9)																							─
(二)經脫水機之污泥量(公斤) (註10)
剛脫完水之污泥含水率(%)																							─
脫水機操作天數(天)
(三)經曬乾床(桶)之污泥量(公斤)
剛進曬乾床之污泥含水率(%)																							─
曬乾床清除天數(天)
(四)其他： / 污泥量(公斤)
尚未脫水前之污泥含水率(%)																							─
清除天數（天）
(五)本月污泥清運量(公斤) (註11)
(六)本月污泥貯存量(公斤) (註12)
六、廢(污)水經廢(污)水處理設施處理後之處理方式			□委託處理 □回收使用 □桶裝、槽車運送 / □排放地面水體 □以海放管排放海洋 □排放土壤 / □貯留 □納入污水下水道系統 □其他：
七、污水下水道系統收集溝渠或管線巡查次數			月				月			月		月				月			月			合計
廢(污)水收集溝渠或管線巡查 / 次數
(二) 廢(污)水收集溝渠或管線匯流點採樣檢測次數
1.匯流點水質採樣不合格數
2.通知納管用戶限期改善家數(註13)
(三)雨水收集溝渠或管線巡查次數
1.雨水道檢測不合格次數
備註欄

註1：本表限填一套廢(污)水處理設施。如有2套（含）以上廢(污)水處理設施，依本頁格式另頁填寫。本表所稱之【一套廢(污)水處理設施】係指為使廢(污)水於進出廢(污)水處理設施後，能符合管制限值所設計之廢(污)水處理流程。
註2：當月份無廢(污)水處理設施處理量者，請於適當之欄位填寫〝0〞，並請於備註欄填寫原因及處理方式。
註3：僅限符合「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」第八條之規定，應收集處理其逕流廢水者填寫。
註4：水量計測設施超過1個以上時，請編號並填入相關數據。
註5：填寫同一年度已校正維護之日期或預定校正維護之日期。
註6：依水污染防治許可證(文件)上登記之主要處理單元名稱及操作參數名稱填寫。
註7：操作參數異常天數以處理單元功能性異常計算（係指與許可證操作範圍之登載內容不符之天數）。
註8：依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」附表一之水質項目檢測申報。原廢(污)水水質應於調勻設施採樣。檢測水量係指檢測當時連續量測1小時之水量或依現場量測值換算為1小時之水量。
註9：前月污泥貯存量，指已脫水完畢但尚未清運處理，貯存於場區內之污泥量。
註10：污泥產生量，指本月經脫水機、曬乾床(桶)或其他方式而產生之污泥量總合(事業廢棄物管制中心之產出量，為污水處理設施污泥與非污水處理設施污泥之總合)。
註11：本月污泥清運量，指委託代處理業者清運離開場區之污泥量，需有相關清運單據以供備查。
註12：本月污泥貯存量，指本月污泥量總合扣除本月污泥清運量後剩餘之污泥總量。
註13：因匯流點異常而通知限期改善者，需紀錄限期改善家數名冊、匯流點位置及採樣家數名冊以供備查。

廢(污)水(前)處理設施操作申報表【公共或工業區專用污水下水道系統專用】(續1)
貳、以餘裕量受託處理或採稀釋或委託代操作者，應另申報事項
申報項目	月	月	月		月	月		月	合計
一、以餘裕量受託處理投入之水肥：□有 □無(勾選無者免填寫下列(一)～(二)欄位資料)
(一)受託處理之水肥量(註1) / (立方公尺)
(二)收受水肥方式	□桶裝 / □槽車	□桶裝 / □槽車	□桶裝 / □槽車		□桶裝 / □槽車	□桶裝 / □槽車		□桶裝 / □槽車
二、稀釋廢(污)水之申報內容：□有 □無(勾選無者免填寫下列(一)～(五)欄位資料)
(一)稀釋口(管線)數量	個(欄位如不敷使用，請自行增列欄位)
	管線1			管線2			管線3
(二)稀釋口(管線)位置(註2)	T -			T -			T -
(三)稀釋用水來源	□自來水□地下水 / □河湖海水 / □廢(污)水:W			□自來水□地下水 / □河湖海水 / □廢(污)水:W			□自來水□地下水 / □河湖海水 / □廢(污)水:W
(四)稀釋用水水量	月 ； 月 / 月 ； 月 / 月 ； 月			月 ； 月 / 月 ； 月 / 月 ； 月			月 ； 月 / 月 ； 月 / 月 ； 月
(五)檢測當日之稀釋用水水質及水量
檢測日期	年 月 日			年 月 日			年 月 日
水量(CMH)(註3)
氫離子濃度指數
水溫(℃)
化學需氧量(mg/L)
懸浮固體(mg/L)
其他： ( )
三、委託代操作之申報內容：□有 □無(勾選無者免填寫下列(一)～(三)欄位資料)
(一)代操作者名稱
(二)代操作人員姓名
(三)異動情形	□無異動 □有異動 / 月 日由 更換為 ( 級廢水處理專責人員) / 月 日由 更換為 ( 級廢水處理專責人員)

註1：如無接受投入之水肥者免填寫。
註2：填寫稀釋之廢(污)水處理單元編號。
註3：係指檢測當時連續量測1小時之水量或依現場量測值換算為1小時之水量。
納管情形及用戶廢（污）水前處理相關資料申報表【公共污水下水道系統專用】
一、納管情形(註1)
(一)總用戶數			(二)已納管用戶數					(三)未納管用戶數					(四)自行排放數					(五)未建廠、建廠中及停工數
(六)納管事業(用戶)個別資料(註2）					二、申報期間排入污水下水道系統之情形
名稱		管制編號		行業別	檢測 / 次數	總用水量 / (立方公尺)	排入水量 / (立方公尺)		水質					符合排 / 入限值 / 次數	是否設 / 前處理 / 設施	申報資料所屬月份
					pH	SS / (mg/L)	COD / (mg/L)
					□是□否	月- 月
					□是□否	月- 月
					□是□否	月- 月
					□是□否	月- 月
					□是□否	月- 月
					□是□否	月- 月
					□是□否	月- 月
					□是□否	月- 月
					□是□否	月- 月
					□是□否	月- 月
					□是□否	月- 月
					□是□否	月- 月
					□是□否	月- 月
					□是□否	月- 月
					□是□否	月- 月

註1：請填寫當年6月份或前一年12月份當月之納管情形。
註2：工業區專用污水下水道系統，需填列所有納入該系統之用戶名稱及相關資料；指定地區或場所專用污水下水道系統，僅需填列納入所屬系統且符合水污法事業定義之相關資料；公共污水下水道系統，僅需填列納入所屬系統且符合水污法事業定義之一、(一)至(五)項資料。
註3：表格如不敷使用，請依本表格式另紙填寫檢附。
納管情形及用戶廢（污）水前處理相關資料申報表【工業區專用污水下水道系統專用】
一、納管情形(註1)
(一)總用戶數				(二)已納管用戶數					(三)未納管用戶數					(四)自行排放數					(五)未建廠、建廠中及停工數
(六)總抽用地下水家數					(七)經水利主管機關核准抽用地下水家數
(八)納管事業(用戶)個別資料(註2）					二、申報期間排入污水下水道系統之情形
名稱		管制編號	行業別		總用水量 / (立方公尺)	核准 / 排入水量 / (立方公尺)		總 / 排入水量 / (立方公尺) / (註3）	水量計測方式		水質					是否設前處理設施		申報資料所屬 / 月份
					水溫 / (℃)				pH				SS / (mg/L)				COD / (mg/L)				其他
					檢測 / 平均 / 值	檢測 / 次數	未符合 / 排入限 / 值次數		檢測 / 平均 / 值	檢測 / 次數		未符合 / 排入限 / 值次數	檢測 / 平均 / 值	檢測 / 次數	未符合 / 排入限 / 值次數		檢測 / 平均 / 值	檢測 / 次數		未符合 / 排入限 / 值次數	檢測 / 平均 / 值	檢測 / 次數	未符合 / 排入限 / 值次數
					□是，污水下水道系統申報期間巡查次數： 次 / □否		月- 月
					□是，污水下水道系統申報期間巡查次數： 次 / □否		月- 月
					□是，污水下水道系統申報期間巡查次數： 次 / □否		月- 月
					□是，污水下水道系統申報期間巡查次數： 次 / □否		月- 月
					□是，污水下水道系統申報期間巡查次數： 次 / □否		月- 月

註1：請填寫當年6月份或前一年12月份當月之納管情形。
註2：工業區專用污水下水道系統，需填列所有納入該系統之用戶名稱及相關資料；指定地區或場所專用污水下水道系統，僅需填列納入所屬系統且符合水污法事業定義之相關資料；公共污水下水道系統，僅需填列納入所屬系統且符合水污法事業定義之一、(一)至(五)項資料。
註3：總排入水量，為收費排入水量與不需收費排入水量之總合。
註4：表格如不敷使用，請依本表格式另紙填寫檢附。
廢(污)水(前)處理設施操作申報表【社區專用污水下水道系統專用】
壹、總水量平衡及污水處理資料
申報項目	月	月	月	月	月	月	合計
一、污水經(前)處理設施處理後總水量(立方公尺)
二、污水經(前)處理設施處理後之處理方式	□委託處理 □排放地面水體 □納入其他專用污水下水道系統
									三、專用電表總用電量(度)
										四、污泥產生量及操作頻率
										(一)污泥抽除量(公斤)
										(二)抽除天數(天)
										五、納管情形
										(一)系統設計總戶數(戶)					─
										(二)已住入戶數(戶)					─
										(三)未建造、建造中戶數(戶)					─
										備註欄

註：當月份無廢(污)水(前)處理設施處理量者，請於適當之欄位填寫〝0〞，並請於備註欄填寫原因及處理方式。

貳、各套(前)處理設施操作情形 (編號：T ) (依核准登記編號填寫)(註1)
申報項目	月	月	月	月	月	月	合計
									一、使用藥劑名稱及使用量 (欄位如不敷使用，請自行增列欄位)
									藥品： / 單位： (1.公斤2.公升)
									藥品： / 單位： (1.公斤2.公升)
									藥品： / 單位： (1.公斤2.公升)
									二、主要處理單元名稱(註2)	主要操作參數名稱			最大值		最小值		平均值
									(一)接觸曝氣槽	溶氧值
									(二)其他：
									(三)其他：

註1：本表限填一套廢(污)水(前)處理設施。如有2套（含）以上廢(污)水(前)處理設施，依本頁格式另頁填寫。本表所稱之【一套廢(污)水(前)處理設施】，係指為使廢(污)水於進出廢(污)水(前)處理設施後，能符合管制限值所設計之廢(污)水處理流程。
註2：依水污染防治許可證(文件)上登記之主要處理單元名稱及操作參數名稱填寫。

畜牧業採漁牧綜合經營申報表
一、魚池面積(公頃)
二、實際飼養數目	種類： 數目： ；種類： 數目： / 種類： 數目： ；種類： 數目：
三、清洗畜舍之水量(立方公尺)	月	月	月	月	月	月	合計

清洗畜舍次數(次)
四、廢(污)水排放魚池情形
(一)排入水量(立方公尺)(註1)
水量計量方式					─
(二)魚池曝氣機用電量(度)
(三)晴天時，魚池最高液面距魚池四周池頂高度最小值(cm)(註2)
(四)魚池溶氧檢測值及日期	檢測日期： 月 日 檢測值： mg/L
五、廢(污)水排放魚池後之處置方式代碼(註3)
六、魚池廢(污)水放流日期	月 日； 月 日； 月 日 日 / 月 日； 月 日； 月 日 日 / 月 日； 月 日； 月 日 日					次
備註欄

註1：當月份無排放魚池量者，請於適當之欄位填寫〝0〞，並請於備註欄填寫原因及處理方式。
註2：應填寫當月份之最小值。如當月份各晴天時魚池最高液面距魚池四周池頂高度分別為60、70、55、44、63、72、59、61公分，則當月份最小值為44公分。
註3：排放魚池後之處置方式代碼：01委託處理、02回收使用、03排放地面水體。

事業廢(污)水納入專用污水下水道系統申報表
### 基本資料
事業名稱：					管制編號：
一、申報期間： 年 月 日至 年 月 日					營運天數(註2)
二、聯絡人及方式
(一)姓名					(二)聯絡電話					（ ）
(三)行動電話					(四)傳真電話					（ ）
(五)電子郵件地址
三、代填表公司(機構)資料(註3)
(一)公司(機構)名稱					(二)聯絡電話					( )
(三)負責人姓名					(四)填表人姓名
(五)公司(機構)地址
四、本次申報期間自動監測(視)設施、攝錄影監視及連線傳輸設施操作管理資料(註4)
(一)操作方式					□自行操作 □委託操作(需再填寫受託者資料)
(二)負責攝影、上網連線人員姓名
(三A)受託操作公司(機構)名稱					(三B) 聯絡電話					（ ）
(三C)負責人姓名
(三D)公司(機構)地址
□共同設置廢(污)水處理設施處理者，請將其他之共同對象列出(註 5)				1.共同申報者名稱： 管制編號： / 2.共同申報者名稱： 管制編號： / 3.共同申報者名稱： 管制編號： / 4.共同申報者名稱： 管制編號：
負責人_________(本人)今代表__________________(公私場所名稱)保證本申報書件相關資料已據實作業，全屬確實而無虛偽，且申報期間廢(污)水之處理、排放操作紀錄及申報內容，均與實際操作相符。如本次申報書件或業務上作成之文書有虛偽不實之事項，主管機關可依水污染防治法第35條追究相關刑事責任。日後經主管機關證實係以虛偽不實資料申報，或廢(污)水之處理與排放等資料及實際操作不相符時，本人及專責人員及代操作者確認知悉且同意，當主管機關依稽查所得證據，為相關功能不足、未正常操作或繞流排放之認定後，應依主管機關所定期限，提出合法運作及主管機關查獲違法行為所得利益相關事證，送請主管機關斟酌核計；屆時未為舉證，或經主管機關查證所舉證內容不實，則同意由主管機關自認定違法之始日起，依許可時核定之內容及查得事證，推估核計違法行為所得利益，並得依行政罰法規定，於所得利益範圍內酌予加重罰鍰或追繳。本人亦確知主管機關將依違規之嚴重程度及防止再度違反與核計違法所得利益之需要，主動改變許可核定內容，增加操作參數量測、記錄及申報方式與頻率（含錄影、即時連線或上網申報等）之要求。
專責人員簽名			專責人員蓋章				負責人簽名			負責人蓋章					事業章戳

代操作者 / 負責人簽名			代操作者 / 負責人蓋章
(無則免填)
申報日期： 年 月 日

註1：依所採行之處理或排放措施填列相關申報表格。
註2：填寫本次定期申報期間，有生產或提供服務之總天數。
註3：本次申報期間，如委託非本事業或污水下水道系統之他人代為填寫本次申報表格者，請填寫代填表公司（機構）名稱、聯絡電話、負責人、地址及填表人之資料。
註4：設置自動監測（視）設施、攝錄影監視及連線傳輸設施者，請勾選操作方式並填寫負責攝影、上網連線人員姓名，如委託他人操作管理者請填寫受託公司（機構）名稱、聯絡電話、負責人及地址之資料。
註5：採共同設置廢(污)水前處理設施處理者，需共同申報並詳列共同處理之所有事業名稱及管制編號。屬事業之每一申報者均應填寫製程設施、用水來源及原廢(污)水資料申報表，其餘相關表格由廢(污)水前處理設施設置所在地之申報者填寫。共同採行其他水措者，得共同申報並依上述規定辦理。
註6：各申報表及相關單據應保存三年，供主管機關查核。
註7：納管事業之廢(污)水排入專用污水下水道系統、或經廢(污)水前處理設施處理後，排入專用污水下水道系統，均應填寫此申報表。如有其他水措行為者，如委託處理、回收使用，應另填寫相關檢測申報表格。
生產或服務規模、用水量、排入水量資料申報表
一、與廢(污)水、污泥產生量有關之製程設施及生產或服務規模
(一)製程設施或生產服務名稱					編號：M (依核准登記編號填寫)
(二)生產或服務規模 / (欄位如不敷使用，請自行增列欄位)	月	月	月		月			月	月	合計
□原料□產品□服務□其他 / 名稱: 單位:
□原料□產品□服務□其他 / 名稱: 單位:
□原料□產品□服務□其他 / 名稱: 單位:
□原料□產品□服務□其他 / 名稱: 單位:
□原料□產品□服務□其他 / 名稱: 單位:
□原料□產品□服務□其他 / 名稱: 單位:
□原料□產品□服務□其他 / 名稱: 單位:
二、用水來源及用水量(立方公尺)(註1)
(一)自來水(計量方式代碼： )
(二)地下水(計量方式代碼： )
(三)河湖海水(計量方式代碼： )
(四)其他： / (計量方式代碼： )
(五)合計(=(一)+(二)+(三)+(四))
三、排入污水下水道系統之水量 / (立方公尺)
四、檢測當日排入污水下水道系統之水質及水量(註2)(檢測日期： 年 月 日)
水量(CMH)(註3)
氫離子濃度指數
水溫(℃)
化學需氧量(mg/L)
懸浮固體(mg/L)
其他： ( )
其他： ( )
其他： ( )
其他： ( )
其他： ( )

註1：各用水來源請另填寫用水量計量方式代碼：01流量計、02水費單據換算、03馬達揚程換算、04容器計算。
註2：排入污水下水道系統之廢(污)水水質，得以下水道管理機關(構)之檢測、量測數據為之。如事業排入之生活污水和廢水分流收集排放，則不必填寫排入下水道系統之污水水質。
註3：係指檢測當時連續量測1小時之水量或依現場量測值換算為1小時之水量。

廢(污)水前處理設施操作申報表(無前處理設施者免填寫)
壹、原廢(污)水水質水量檢測結果
一、原廢(污)水檢測日期		年 月 日
二、接受廢(污)水之設施 / (單選)		□貯留設施(編號：S ) / □廢(污)水前處理設施(編號：T )				□貯留設施(編號：S ) / □廢(污)水前處理設施(編號：T )				□貯留設施(編號：S ) / □廢(污)水前處理設施(編號：T )
三、廢(污)水來源(註1)		製程設施(編號：M ；M ；M ；M )				製程設施(編號：M ；M ；M ；M )				製程設施(編號：M ；M ；M ；M )
四 / 、 / 共通水質項目	水量(CMH)(註2)
	氫離子濃度指數
	水溫(℃)
	化學需氧量(mg/L)
	懸浮固體(mg/L)
	其他： ( )
	其他： ( )
	其他： ( )
	其他： ( )
	其他： ( )
	其他： ( )
	其他： ( )
五 / 、 / 有害健康物質水質項 / 目	廢(污)水來源	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )
	( )

註1：廢(污)水來源為多套製程設施者，需填寫各製程設施編號。檢測項目應依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」附表一之水質項目檢測申報。
(1)共通水質項目：二套以上製程設施者，產生之各股原廢(污)水分別進入不同水措設施，需依不同水措設施分別填寫原廢(污)水水質，如產生之各股原廢(污)水進入同一水措設施，於該水措設施之調勻設施檢測、填寫原廢(污)水水質。
(2)有害健康物質水質項目：含水污染防治法公告有害健康物質之該股原廢(污)水，需依廢(污)水來源填寫製程設施編號，並檢測及填寫有害健康物質水質項目。
註2：係指檢測當時連續量測1小時之水量或依現場量測值換算為1小時之水量。

貳、各套前處理設施操作情形 (編號：T ) (依核准登記編號填寫)(註1)
一、廢(污)水前處理設施之處理水來源及水量(立方公尺)(註2)			月	月		月		月		月		月			合計
(一)	1.設置廢(污)水(前)處理設施
(污)水量 / 自行產生之廢	者之廢(污)水量
	2.應收集處理之逕流廢水量(註3)
	3.回收至廢(污)水(前)處理設施之使用量
	4.稀釋之用水量
	5.共同處理時，其他共同處理者 / 之廢(污)水量
(二)餘裕量＝(二A)+(二B)
(二A)受託處理之總廢(污)水量
(二B)賸餘之餘裕量
(三)合計(=(一)+(二))
二、進流水水量計測設施讀數及校正維護情形 (□未回收使用、稀釋、受託處理或經主管機關指定者，免填寫)
1.水量計測設施讀數(起)															─
2.水量計測設施讀數(迄)															─
3.讀數換算水量係數			1讀數＝ 立方公尺水量
4.校正維護日期(註4)			月 日 (填寫同一年度已校正維護之日期或預定校正維護之日期)
5.校正維護方法			□自行，頻率 □委託，頻率
三、廢(污)水前處理設施操作方式及狀況
(一)操作頻率			□連續式操作 / □非連續式操作：(需填以下資料) / □固定操作：每 日操作 次；最常操作時段 ： ～ ： / □無固定操作頻率，操作條件說明：
(二)主要處理單元名稱(註5)			主要操作參數名稱				單位		最大值		最小值			平均值
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
(三)原廢(污)水水質			製程設施編號：M ；M ；M ；M ；M
(四)檢測當日經前處理後之水質及水量(檢測日期： 年 月 日)(註6)
水量(CMH)					氫離子濃度指數
水溫(℃)					化學需氧量(mg/L)
懸浮固體(mg/L)					其他： ( )
其他： ( )					其他： ( )
其他： ( )					其他： ( )
四、廢(污)水前處理設施相關成本狀況
(一)總操作維護費用(=1.+2.+3.+4.)
1.人事費
2.藥品費
3.電費
4.其他：
(二)廢(污)水前處理設施獨立專用電表用電量(度)
(三)使用藥劑及使用量(欄位如不敷使用，請自行增列欄位)
藥品： / 單位： (1.公斤2.公升)
藥品： / 單位： (1.公斤2.公升)
藥品： / 單位： (1.公斤2.公升)
五、總污泥產生量、含水率及操作頻率
(一)經脫水機之污泥量(公斤)
剛脫完水之污泥含水率(%)															─
脫水機操作天數(天)
(二)經曬乾床之污泥量(公斤)
剛進曬乾床之污泥含水率(%)															─
曬乾床清除天數(天)
(三)其他： 污泥量(公斤)
尚未脫水前之污泥含水率(%)															─
清除天數（天）
六、廢(污)水經廢(污)水(前)處理設施處理後之處理方式			□委託處理 □回收使用 □桶裝、槽車運送 / □排放【□排放地面水體 □以海放管排放海洋 □排放土壤】 / □貯留 □納入污水下水道系統 □其他：
備註欄

註1：本表限填一套廢(污)水前處理設施。如有2套（含）以上廢(污)水前處理設施，依本頁格式另頁填寫。本表所稱之【一套廢(污)水前處理設施】係指為使廢(污)水於進出廢(污)水前處理設施後，能符合管制限值所設計之廢(污)水處理流程。
註2：當月份無廢(污)水前處理設施處理量者，請於適當之欄位填寫〝0〞，並請於備註欄填寫原因及處理方式。
註3：僅限符合「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」第八條之規定，應收集處理其逕流廢水者填寫。
註4：填寫同一年度已校正維護之日期或預定校正維護之日期。
註5：依水措計畫核准文件上登記之主要處理單元及操作參數名稱填寫。
註6：檢測項目應依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」附表一之水質項目檢測申報。檢測水量係指檢測當時連續量測1小時之水量或依現場量測值換算為1小時之水量。
註7：如為採礦業、土石採取業、土石加工業、水泥業、土石方堆(棄)置場應另填寫相關申報表格。如為餐飲業、觀光旅館(飯店)應另填寫相關申報表格。如有餘裕量受託處理、稀釋或委託代操作者應另填寫相關申報表格。
重大違規者設置累計型水量計測設施及自動監測設施申報表(註1)
### 基本資料
事業或污水下水道系統名稱：					管制編號：
一、申報月份： 年 月
二、聯絡人及方式
(一)姓名					(二)聯絡電話					（ ）
(三)行動電話					(四)傳真電話					（ ）
(五)電子郵件地址
三、代填表公司(機構)資料( (註2)
(一)公司(機構)名稱					(二)聯絡電話					( )
(三)負責人姓名					(四)填表人姓名
(五)公司(機構)地址
四、本次申報期間自動監測(視)設施、攝錄影監視及連線傳輸設施操作管理資料(註3)
(一)操作方式				□自行操作 □委託操作(需再填寫受託者資料)
(二)負責攝影、上網連線人員姓名
(三A)受託操作公司(機構)名稱					(三B) 聯絡電話					( )
(三C)負責人姓名
(三D)公司(機構)地址
□共同設置廢(污)水處理設施處理者，請將其他之共同對象列出(註4)			1.共同申報者名稱： 管制編號： / 2.共同申報者名稱： 管制編號： / 3.共同申報者名稱： 管制編號： / 4.共同申報者名稱： 管制編號：
負責人_________(本人)今代表__________________(公私場所名稱)保證本申報書件相關資料已據實作業，全屬確實而無虛偽，且申報期間廢(污)水之處理、排放操作紀錄及申報內容，均與實際操作相符。如本次申報書件或業務上作成之文書有虛偽不實之事項，主管機關可依水污染防治法第35條追究相關刑事責任。日後經主管機關證實係以虛偽不實資料申報，或廢(污)水之處理與排放等資料及實際操作不相符時，本人及專責人員及代操作者確認知悉且同意，當主管機關依稽查所得證據，為相關功能不足、未正常操作或繞流排放之認定後，應依主管機關所定期限，提出合法運作及主管機關查獲違法行為所得利益相關事證，送請主管機關斟酌核計；屆時未為舉證，或經主管機關查證所舉證內容不實，則同意由主管機關自認定違法之始日起，依許可時核定之內容及查得事證，推估核計違法行為所得利益，並得依行政罰法規定，於所得利益範圍內酌予加重罰鍰或追繳。本人亦確知主管機關將依違規之嚴重程度及防止再度違反與核計違法所得利益之需要，主動改變許可核定內容，增加操作參數量測、記錄及申報方式與頻率（含錄影、即時連線或上網申報等）之要求。
專責人員簽名		專責人員蓋章					負責人簽名			負責人蓋章					事業或污水下水道系統章戳

代操作者 / 負責人簽名		代操作者 / 負責人蓋章
(無則免填)
申報日期： 年 月 日

註1：本表僅限依102年3月8日「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」修正前規定要求設置者填寫。
註2：本次申報期間，如委託非本事業或污水下水道系統之他人代為填寫本次申報表格者，請填寫代填表公司（機構）名稱、聯絡電話、負責人、地址及填表人之資料。
註3：設置自動監測（視）設施、攝錄影監視及連線傳輸設施者，請勾選操作方式並填寫負責攝影、上網連線人員姓名，如委託他人操作管理者請填寫受託公司（機構）名稱、聯絡電話、負責人及地址之資料。
註4：採共同設置廢(污)水(前)處理設施處理者，需共同申報並詳列共同處理者之名稱及管制編號。本表格由廢(污)水(前)處理設施設置所在地之申報者填寫。
註5：本申報表應加蓋事業或污水下水道系統之章戳，且本申報表及相關單據應保存三年，供主管機關查核。
註6：每月15日前向主管機關申報前一月份之紀錄。

壹、累計型水量計測設施(註)
用水來源（單選）	□自來水 □地下水 □河湖海水 □其他：
一、水量 / （立方公尺）	1 7 13 19 25 31 / 2 8 14 20 26 / 3 9 15 21 27 / 4 10 16 22 28 / 5 11 17 23 29 / 6 12 18 24 30
二、水量計測設施讀數 / ( 起 - 迄 )	1 - 7 - 13 - 19 - 25 - 31 - / 2 - 8 - 14 - 20 - 26 - / 3 - 9 - 15 - 21 - 27 - / 4 - 10 - 16 - 22 - 28 - / 5 - 11 - 17 - 23 - 29 - / 6 - 12 - 18 - 24 - 30 -
用水來源（單選）	□自來水 □地下水 □河湖海水 □其他：
一、水量 / （立方公尺）	1 7 13 19 25 31 / 2 8 14 20 26 / 3 9 15 21 27 / 4 10 16 22 28 / 5 11 17 23 29 / 6 12 18 24 30
二、水量計測設施讀數 / ( 起 - 迄 )	1 - 7 - 13 - 19 - 25 - 31 - / 2 - 8 - 14 - 20 - 26 - / 3 - 9 - 15 - 21 - 27 - / 4 - 10 - 16 - 22 - 28 - / 5 - 11 - 17 - 23 - 29 - / 6 - 12 - 18 - 24 - 30 -
用水來源（單選）	□自來水 □地下水 □河湖海水 □其他：
一、水量 / （立方公尺）	1 7 13 19 25 31 / 2 8 14 20 26 / 3 9 15 21 27 / 4 10 16 22 28 / 5 11 17 23 29 / 6 12 18 24 30
二、水量計測設施讀數 / ( 起 - 迄 )	1 - 7 - 13 - 19 - 25 - 31 - / 2 - 8 - 14 - 20 - 26 - / 3 - 9 - 15 - 21 - 27 - / 4 - 10 - 16 - 22 - 28 - / 5 - 11 - 17 - 23 - 29 - / 6 - 12 - 18 - 24 - 30 -

註：依用水來源填寫。每日用水量計算方法為當日水量計測設施讀數起始值與最終值的差值，乘上讀數與水量之換算因子。水量計測設施讀數起、迄值請填寫當日讀數起始值與最終值，當日讀數最終值可作為次日之起始值。
貳、水質自動監測設施(水措設施單元名稱： )(註1)
監測項目	進流口	出流口
一、水溫(℃)	1 10 19 28 / 2 11 20 29 / 3 12 21 30 / 4 13 22 31 / 5 14 23 / 6 15 24 / 7 16 25 / 8 17 26 / 9 18 27	1 10 19 28 / 2 11 20 29 / 3 12 21 30 / 4 13 22 31 / 5 14 23 / 6 15 24 / 7 16 25 / 8 17 26 / 9 18 27
二、氫離子濃度指數	1 10 19 28 / 2 11 20 29 / 3 12 21 30 / 4 13 22 31 / 5 14 23 / 6 15 24 / 7 16 25 / 8 17 26 / 9 18 27	1 10 19 28 / 2 11 20 29 / 3 12 21 30 / 4 13 22 31 / 5 14 23 / 6 15 24 / 7 16 25 / 8 17 26 / 9 18 27
三、導電度 / (mmho/cm25℃)	1 10 19 28 / 2 11 20 29 / 3 12 21 30 / 4 13 22 31 / 5 14 23 / 6 15 24 / 7 16 25 / 8 17 26 / 9 18 27	1 10 19 28 / 2 11 20 29 / 3 12 21 30 / 4 13 22 31 / 5 14 23 / 6 15 24 / 7 16 25 / 8 17 26 / 9 18 27
四、校正維護日期(註2)	月 日	月 日
五、校正維護方法(註2)	□自行，頻率 / □委託，頻率	□自行，頻率 / □委託，頻率

註1：本表限填一水措設施單元，如有2（含）以上水措設施單元，依本頁格式另頁填寫。單元名稱依水措計畫核准文件或水污染防治許可證(文件)上登記之處理單元名稱填寫，如混凝沈澱池、曝氣池等。
註2：水質自動監測設施如有校正維護，請填寫當月校正維護之日期，校正維護方法請勾選自行校正或委託他人校正，並填寫校正頻率。

參、放流口水質自動監測設施(註1)
放流口：D (依核准登記編號填寫)
一、水溫(℃)	1 5 9 13 17 21 25 29 / 2 6 10 14 18 22 26 30 / 3 7 11 15 19 23 27 31 / 4 8 12 16 20 24 28
二、氫離子濃度指數	1 5 9 13 17 21 25 29 / 2 6 10 14 18 22 26 30 / 3 7 11 15 19 23 27 31 / 4 8 12 16 20 24 28
三、導電度 / (mmho/cm25℃)	1 5 9 13 17 21 25 29 / 2 6 10 14 18 22 26 30 / 3 7 11 15 19 23 27 31 / 4 8 12 16 20 24 28
四、校正維護日期(註2)	月 日
五、校正維護方法(註2)	□自行，頻率 / □委託，頻率
放流口：D (依核准登記編號填寫)
一、水溫(℃)	1 5 9 13 17 21 25 29 / 2 6 10 14 18 22 26 30 / 3 7 11 15 19 23 27 31 / 4 8 12 16 20 24 28
二、氫離子濃度指數	1 5 9 13 17 21 25 29 / 2 6 10 14 18 22 26 30 / 3 7 11 15 19 23 27 31 / 4 8 12 16 20 24 28
三、導電度 / (mmho/cm25℃)	1 5 9 13 17 21 25 29 / 2 6 10 14 18 22 26 30 / 3 7 11 15 19 23 27 31 / 4 8 12 16 20 24 28
四、校正維護日期(註2)	月 日
五、校正維護方法(註2)	□自行，頻率 / □委託，頻率

註1：經處理後之廢(污)水由第一個放流口排放至地面水體，請填入D01 ，第二個放流口排放至地面水體，請填入D02，如放流口不止2個，請依水措或許可核准登記編號填寫後，依相同格式另紙填寫檢附。
註2：水質自動監測設施如有校正維護，請填寫當月校正維護之日期，校正維護方法請勾選自行校正或委託他人校正，並填寫校正頻率。

肆、設施或系統故障時，相關維護情形及方法(註1)
一、故障設施或系統名稱(單選)	□累計型水量計測設施：用水來源： / □水質自動監測設施：□水措設施單元名稱： □放流口 / □攝錄影監視系統：□水措設施單元名稱： □放流口
二、設施維護方法(註2)
三、故障報備時間(註3)	月 日 時 分
四、採取因應方式(註4)
一、故障設施或系統名稱(單選)	□累計型水量計測設施：用水來源： / □水質自動監測設施：□水措設施單元名稱： □放流口 / □攝錄影監視系統：□水措設施單元名稱： □放流口
二、設施維護方法(註2)
三、故障報備時間(註3)	月 日 時 分
四、採取因應方式(註4)
一、故障設施或系統名稱(單選)	□累計型水量計測設施：用水來源： / □水質自動監測設施：□水措設施單元名稱： □放流口 / □攝錄影監視系統：□水措設施單元名稱： □放流口
二、設施維護方法(註2)
三、故障報備時間(註3)	月 日 時 分
四、採取因應方式(註4)
一、故障設施或系統名稱(單選)	□累計型水量計測設施：用水來源： / □水質自動監測設施：□水措設施單元名稱： □放流口 / □攝錄影監視系統：□水措設施單元名稱： □放流口
二、設施維護方法(註2)
三、故障報備時間(註3)	月 日 時 分
四、採取因應方式(註4)
一、故障設施或系統名稱(單選)	□累計型水量計測設施：用水來源： / □水質自動監測設施：□水措設施單元名稱： □放流口 / □攝錄影監視系統：□水措設施單元名稱： □放流口
二、設施維護方法(註2)
三、故障報備時間(註3)	月 日 時 分
四、採取因應方式(註4)

註1：累計型水量計測設施、水質自動監測設施、攝錄影監視系統有故障，無法於24小時內恢復正常功能者，應填寫本表。本表可填入5個故障設施或系統，如不敷使用，依相同格式另紙填寫檢附。
註2：填寫設施或系統故障時採取之修護措施。
註3：填寫設施或系統故障時之時間，例如：3月15日14時30分故障。
註4：填寫故障期間，依主管機關同意採行記錄、監測及攝錄影之替代方式。